附表1  工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除隔板墙体 | 1.人工拆除隔板墙 2.建筑垃圾清运，运距10公里 | 17㎡ |  |  |  |
| 2 | 砖砌门洞口 | 1.砌砖洞口180*1000*2100 2.抹灰 | 2.1㎡ |  |  |  |
| 3 | 墙面刮腻子 | 1.墙面刮腻子两道 2.局部位置打磨 | 220㎡ |  |  |  |
| 4 | 新建隔墙 | 1.轻钢龙骨（规格100*45*0.6） 2.面装埃特板（双面） | 17㎡ |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 同室内其它相近 | 10m |  |  |  |
| 6 | 库房门 | 1.规格：900*2100 2.成品门 3.复合板门 | 1樘 |  |  |  |
| 7 | 窗帘 | 1.要求采用遮光窗帘 2.尺寸：长*高=3900*2800 3.辅助材料（导轨等） | 4m |  |  |  |
| 8 | 暂列金额 | 3000元（用于电线、插座等改造） |  |  |  |  |
| 9 | 工程造价(含税) |  |  |  |  |  |

附注：以上工程造价及各清单综合单价是参考2018年茂名市11月材料人工信息价、广东省综合定额、茂名市市场询价综合确定，综合单价采用全费用综合单价，工程总造价包括实体项目、措施项目、其他项目、规费、税金等全部费用。

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章） 日期：       年  月  日