附表1  工程量清单

| 序号 | 清单名称 | 项目特征 | 工程量 （m2） | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首层油漆 | 1.工程部位：天花和墙面 2.天花墙面打磨 3.刮腻子粉修补 4.油墙漆两遍 | 785 |  |  |  |
| 2 | 拆除首层木门 | 1.工程部位：首层原有木门 2.门规格：900*2100、1600*2300 3.建筑垃圾清理，运距施工方自行考虑 | 15 |  |  |  |
| 3 | 安装门 | 1.材质：电镀铁门 2.规格：900*2100 3.颜色：同2层宿舍门 | 11.34 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢防盗门 | - 材质：普通不锈钢防盗门，内加不通透钢板 - 规格1600*2300 | 3.68 |  |  |  |
| 5 | 2-7层东面窗围网及走廊北面窗围网 | 1.材质：不锈钢钢丝网 2.规格：不锈钢钢丝直径约0.7毫米，钢丝网格6-7毫米 | 305 |  |  |  |
| 6 | 2-7层百叶窗帘 | 1.窗规格：8300*2300 2.窗帘材质：涤纶，所用材料需经饭煲人确认。 | 115 |  |  |  |
| 7 | 冲凉房西面窗贴膜 | 1.贴膜：不透光贴膜 | 62.10 |  |  |  |
| 7、 | 暂列金额 | 5000.00元 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 9 | 包税工程造价 |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日