工程量清单附表1

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量（棵） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树木安装抗风支撑架 | 每棵树支撑架由4根木桩和2根横木绑扎构成，木料采取杉木，木桩直径6-7cm,长度为135cm，插入地下部分约45cm（需用沥青浸泡处理），绑扎高度为桩的末端，横木条直径为3-4cm，长度视情况而定：绑扎材料采用建筑用的塑料带；木架形成后与被固定树木绑扎成一个整体，不能存在松动现象。 | 250 |  |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |

报价人（法定代表人或委托代理人）          签名：        （盖章）

日期：       年  月  日