附2表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号教学楼301、302室增加线路所需用材料明细表 | | | | | |
| 序号 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 60x24线槽 | 米 | 103 |  |  |
| 2 | 60弯角 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 16平方线 | 米 | 432 |  |  |
| 4 | 6平方线 | 米 | 108 |  |  |
| 5 | 30x40户内箱 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 三相四线漏电开关 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 16平方铜端子 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 辅料（螺丝、钢钉、胶布等） | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 40X50户内箱内安装4X100安4线塑料壳开关及接线端子 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 安装费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 税费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币） | |  | | | |