附表1  工程量清单

| 序号 | 原室 | 品名或内容 | 数量 | 搬入新室 | 要求 | 备注 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-504 | 模型 | 2座 | 8-410 | 1、确保物件设备完好无损； 2、各室所有的物件设备均要摆放整齐； 3、搞干净场地及物件设备的卫生； 4、若用电梯运输物料，务必先用木板保护好电门及梯内箱，实行谁损坏谁负责； 5、改造与搬迁必需优质完成； |  |  |
|  |  | 白实验台 | 12张 | 8-509或8-113 |  |  |  |
|  |  | 报告牌 | 若干 | 东电梯顶间 |  |  |  |
|  |  | 1、拆除503与504间墙；2、移墙上空调插座到503西南角；3、移开墙上电线开关；4、清理干净拆后废物垃圾；5、地面贴回同样式地板砖；6、在墙拆后的痕迹上抺好双飞粉；7、搞好清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 8-505 | 红实验台 | 8张 | 8-509 |  |  |  |
| 3 | 8-409 | 原木大实训台 | 7张 | 8-403 |  | 403原有8张大实训台，60张椅。 |  |
|  |  | 椅 | 约35张 |  |  |  |  |
| 4 | 8-309 | 电脑台 | 约27张 | 8-504 |  |  |  |
|  | 9-207 | 电脑台 | 20张 |  |  |  |  |
|  | 9-210 | 电脑台 | 8张 |  |  |  |  |
| 5 | 8-113 | 折叠台 | 12张 | 8-206 |  | 共24台72凳，摆台1*2*1列6排，每1台配3凳； （原有12张折叠台，20张弯板椅；2张大台，4张椅） |  |
|  |  | 弯板椅 | 52张 |  |  |  |  |
| 6 | 8-113 | 折叠台 | 34张 | 8-309 |  | 共34台102凳，摆台1*2*1列9排，每1台配3凳； |  |
|  |  | 弯板椅 | 约248张 |  |  |  |  |
| 7 | 4个地方 | 新增空调电线与开关：8-203（左、右室）、8-303、8-304； | 4处 |  | 规范布线,国标材料 | 增空调电线与开关，含材料及人工。 |  |
| 8 | 8幢实训楼东梯楼顶安装 | CORS基站配套线路 | 一批 |  | 安装电线、开关、插座、带锁高级配电箱、固定IP互联网电缆线等全配套齐零件，能与控制室电脑连通，直到安装调试完成。 | 满足：用于连续运行参考站CORS系统服务端。 |  |
| 合计(含税价) |  | 17539 |  |  |  |  |  |

建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日