附表1  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨埃特板间断 | 钢质轻钢龙骨架，两侧自攻丝封6厘复合胶底板，两侧埃特板。 | m2 | 20 |  |  |
| 2 | 刮腻子、油漆 | 墙面清理，腻子粉两道，面层内墙水溶性漆两道。 | m2 | 50 |  |  |
| 3 | 不锈钢防盗门 | 1、材质;普通不锈钢防盗门，内加不通透钢板。2、规格1200*2700。 | m2 | 3.24 |  |  |
| 4 | 拆除木门修及修复门边 | 1、原有木门。 2、门规格：1000*2650 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 配总电箱安装改造 | 规格60*80cm安装电缆及布线满足现有实验设备使用要求。增加线路自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装警务室开关箱及插座照明线路 | 8位配电箱一个三相四线漏电开关一个 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 合计工程价（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日