附表1  工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼顶漏水裂缝 | - 将天面漏水部分隔热、防水层铲除清洗干净； - 找出渗水裂缝挫深，宽各5厘米，槽洗净用高弹新型防水浆料浆槽填至2厘米待干； - 再用k11防水料混合涂扫1厘米，待干 - 用1.1砂浆填满沟槽至原楼板待干 - 后用氯丁胶三油二布铺设 6.恢复原貌 | 44 | 米 |  |  |
| 2 | 东南楼梯东面墙渗水面积 | 1.在外墙查找确定渗水点，切割2CM沟，用防水堵漏王浠释灌入内至平砖； 2.待干用透明外墙防水涂刷两遍。 | 15 | 平方 |  |  |
| 3 | 高空作业 |  | 8 | 名工 |  |  |
| 4 | 外墙吊车协助施工 |  | 2 | 台班 |  |  |
| 5 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日