附表1  工程量清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100镀锌钢消防管 | 1.安装部位:楼梯口内及其他位置2.材质、规格:d100镀锌钢管3.压力1.6MPa | 米 | 95 |  |  |
| 2 | 室外消防栓 | 消防栓安装 地上式 100 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | DN100 法兰闸阀安装 | 1.种类:灰铸铁法兰闸阀2.材质及规格:DN100 灰铸铁法兰闸阀3.连接形式:法兰连接4.试验要求:满足设计和规范要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 新旧管连接 | 新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 4 |  |  |
| 5 | 旧管封堵 | 旧管封堵 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 4 |  |  |
| 6 | DN100 哈夫节 | 1.种类:铸铁哈夫节2.材质及规格: 灰铸铁DN100.3.连接形式:快节对夹连接4.试验要求:满足设计和规范要求 | 个 | 30 |  |  |
| 7 | DN100弯头 | 1.种类:铸铁哈夫节2.材质及规格: 灰铸铁DN100.3.连接形式:快节对夹连接4.试验要求:满足设计和规范要求 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 管道土方开挖作安装 | 1部位、管道沟槽土方，2 外运：运距10公里，自行考虑 | 米 | 80 |  |  |
| 9 | 管道刷油漆 | 1.防护类型::管道刷油 红丹防锈漆二遍、 磁漆 第二遍、手工除锈 管道 轻锈 | 米 | 95 |  |  |
| 10 | 安装配件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| 合计（含税人民币） |  |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章） 日期：       年  月  日