附表1  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风帘机 | 1、工程部位：报告厅大门 | 4台 |  |  |  |
|  |  | 2、规格：1500cm2台、1800cm2台 |  |  |  |  |
| 2 | 电源 | 1、风帘机电源安装 | 200米 |  |  |  |
|  |  | 2、铜芯线敷设电缆(截面2.5mm2或以上) |  |  |  |  |
| 3 | 防雷稳压电源 | 1、TND3-15KWA | 1套 |  |  |  |
|  |  | 2、微电脑芯片控制电路 |  |  |  |  |
|  |  | 3、纯铜控制线圈 |  |  |  |  |
|  |  | 4、过载过压欠压保护 |  |  |  |  |
|  |  | 5、带高压补偿包 |  |  |  |  |
|  |  | 6、自动识别电压 |  |  |  |  |
|  |  | 7、温度保护 |  |  |  |  |
|  |  | 8、LCD显示屏 |  |  |  |  |
|  |  | 9、带防雷 |  |  |  |  |
| 4 | 稳压电源输入和输出电源安装 | 1、 设备电源进线安装 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 2、铜芯线敷设电缆(截面16mm2或以上) |  |  |  |  |
|  |  | 3、设备电源输出线安装 |  |  |  |  |
|  |  | 4、铜芯线敷设电缆(截面4mm2或以上) |  |  |  |  |
| 5 | 空调拆及安装 | 1、工程部位：报告厅接待室、设备室 | 2台 |  |  | 报告厅接待室空调主机需安装在楼顶 |
|  |  | 2、规格：3匹柜机. |  |  |  |  |
|  |  | 3、6号教学楼4楼空调移到接待室、设备室 |  |  |  |  |
|  |  | 4、每台加铜管约7米 |  |  |  |  |
|  |  | 5、高空移机 |  |  |  |  |
|  |  | 6、钻孔 |  |  |  |  |
| 6 | 空调电源 | 1、空调机专用电源安装 | 80米 |  |  |  |
|  |  | 2、铜芯线敷设电缆(截面6mm2或以上) |  |  |  |  |
| 7 | 空调加铜管 | 3匹柜机 | 10米 |  |  |  |
| 8 | 储物柜 | 文件柜尺寸常规 | 1个 |  |  |  |
| 9 | 电池 | 移动麦克风电池（南孚5号50粒/盒） | 1盒 |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线 | FC-FC单模单芯尾纤3米 | 2个 |  |  | 网络畅通保障 |
| 11 | 光纤跳线 | LC-FC单模双芯尾纤 10米 | 2个 |  |  |  |
| 12 | 光模块 | 华三（H3C）SFP-GE-LX-SM1310-A 千兆单模 光纤模块 | 2块 |  |  |  |
| 13 | 交换机 | 华三（H3C）S3100V3-28TP-SI 16个10/100Base-TX以太网端口； 8个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X SFP端口 | 1台 |  |  |  |
| 14 | PVC线槽 | 39*19广东型PVC线槽 | 16条 |  |  | 南校区学术报告厅 |
| 15 | 网络摄像机 | DS-2CD3346WD-I（400万星光级(焦距2.8mm) | 2个 |  |  | 环境安防及操控台监控 |
| 16 | 网络摄像机 | DS-2CD3346WD-I（400万星光级(焦距4.0mm) | 2个 |  |  |  |
| 17 | 海康威视POE网络硬盘录像机NVR监控主机 | H.265高清DS-7808NB-K2/8P(8路POE供电) | 1个 |  |  |  |
| 18 | 监控硬盘 | 西数 4TB（WD40PURX/4T） | 1个 |  |  |  |
| 19 | 灯光电源移入机柜 | 拆开电源移入机柜 | 1个 |  |  |  |
| 20 | 机柜 | 从图书馆教室转移过来 | 1个 |  |  |  |
| 21 | 防蚊沙窗 | - 材质：铝防蚊沙网 - 规格现场订做 框架宽40mm厚1.2mm纱网1mm | 55平方 |  |  |  |
| 22 | 工程合计（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日