附表1  工程量清单

| 序号 | 清单名称 | 项目特征 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除旧地板 | 1.工程部位：蹲所排水管 2.建筑垃圾清理，运距施工方自行考虑 | 135位 |  |  |  |
| 2 | 水箱五金配件 | 1. 角阀 2.软管 | 135套 |  |  |  |
| 3 | 卫生间挂墙式水箱 | - 材质：PP塑钢材质 - 规格45*15*45 - 容量6L | 135个 |  |  | 要求：满一年使用质量。 |
| 4 | 防滑地板瓷砖修复 | 1.工程部位：排水管(寸半管) 2. 块料瓷砖、 聚合物水泥砂浆粘贴、聚合物水泥砂浆勾缝 | 135位 |  |  |  |
| 5 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日