附表1  工程量清单

| 序号 | 清单名称 | 项目特征 | 工程量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表配电箱 | 1、名称：壁挂式电表箱安装 型号：DTS电表箱 2、箱内开关配线：BVR4mm2 3、规格：6位 4、箱内配控制开关QJM8LE-63/2P 1个，QJM8-63/2P 1个， | 298套 |  |  | 符合 国标 |
| 2 | 配线 | 1、名称;BVR铜芯单层塑料软电线BVR6mm2、BVR4mm2、BVR2.5mm2。 2、配线形式;入户总线BVR6mm2一组，照明线路BVR2.5mm2一组，空调线路BVR4mm2一组。 3、配线部位;线槽明敷设 | 298套 |  |  | 符合 国标 |
| 3 | 线槽 | 1、线槽 19*39槽 2、PVC难燃电线槽 | 298套 |  |  | 符合 国标 |
| 4 | 工程造价（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日