工程量清单附表1：

| 序号 | 淸单名称 | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6号教学楼 | 65口径水表 | 1 |  |  |  |
| 2 | 6号教学楼 | 65口径配件 | 2 |  |  |  |
| 3 | 6号教学楼 | 税 | 共 |  |  |  |
| 4 | 6号教学楼 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 5 | 1号教学楼 | 3-6A电子表 | 1个 |  |  |  |
| 6 | 1号教学楼 | 200/5互感器 | 3个 |  |  |  |
| 7 | 1号教学楼 | 60*80*20配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 1号教学楼 | 加长50平方钢线 | 16米 |  |  |  |
| 9 | 1号教学楼 | 税%12 | 共 |  |  |  |
| 10 | 1号教学楼 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 11 | 2号教学楼 | 3-6A电子表 | 1个 |  |  |  |
| 12 | 2号教学楼 | 200/5互感器 | 3个 |  |  |  |
| 13 | 2号教学楼 | 60*80*20配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 14 | 2号教学楼 | 加长50平方钢线 | 16米 |  |  |  |
| 15 | 2号教学楼 | 税%12 | 共 |  |  |  |
| 16 | 2号教学楼 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 17 | 3号教学楼 | 3-6A电子表 | 1个 |  |  |  |
| 18 | 3号教学楼 | 200/5互感器 | 3个 |  |  |  |
| 19 | 3号教学楼 | 60*80*20配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 20 | 3号教学楼 | 加长50平方钢线 | 16米 |  |  |  |
| 21 | 3号教学楼 | 税%12 | 共 |  |  |  |
| 22 | 3号教学楼 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 23 | 学术报告厅 | 3-6A电子表 | 1个 |  |  |  |
| 24 | 学术报告厅 | 200/5互感器 | 3个 |  |  |  |
| 25 | 学术报告厅 | 60*80*20配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 26 | 学术报告厅 | 加长70平方钢线 | 16米 |  |  |  |
| 27 | 学术报告厅 | 税%12 | 共 |  |  |  |
| 28 | 学术报告厅 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 29 | 运动场 | 3-6A电子表 | 1个 |  |  |  |
| 30 | 运动场 | 200/5互感器 | 3个 |  |  |  |
| 31 | 运动场 | 60*80*20配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 32 | 运动场 | 加长25平方钢线 | 16米 |  |  |  |
| 33 | 运动场 | 税 | 共 |  |  |  |
| 34 | 运动场 | 合计﹕ |  |  |  |  |
| 35 | 人工费 |  | 包工 |  |  |  |
| 36 | 总合计﹕ |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日