## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 拆除
1.2 | 新安装
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 901.31
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 1271.45
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 粤R2-2-2 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40 | 1、钢管拆除 2、钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40 3、卫生间给水管 | m | 35
2 | 粤R2-2-104 | 洗手洗脸盆 | 1、洗手盆拆除 2、位置：卫生间 | 组 | 4
3 | 粤R2-2-105 | 大便器 | 1、大便器拆除 2、卫生间 | 套 | 8
分部小计
新安装
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 类型:螺纹截止阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN40mmPg 1．6MPa | 个 | 4
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:交联聚乙烯 4.型号、规格:DN40mm 5.连接方式:夹紧式连接 | m | 90
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水、排污 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN1OOmm 5.连接方式:粘接连接 | m | 35
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.瓷蹲式大便器高水箱 2.瓷蹲式大便器 3.大便器存水弯 4.其它配件综合考虑 | 组 | 8
8 | 031004007001 | 小便器 | 1、挂式小便器 2、小便器存水弯 3、其它天关等配件 | 组 | 4
9 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、洗涤盆安装，安装在洗漱台上 2、水龙头， 回转龙头 | 组 | 4
10 | 030411002001 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:PVC难燃电线槽 19*39 3.配置部位:墙上 | m | 50
11 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:塑料线槽护穿线 2.导线型号、材质、规格:BVV铜芯双层塑料电线-1.5mm2 | m | 150
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯盘(含电器) 2.规格、型号:3*20(18)W，30cm*30cm | 套 | 8
13 | 030404033001 | 风扇 | 1、排气扇 2、10寸 | 台 | 4
14 | 030404034001 | 照明开关 | 声控(红外线感应)延时开关 | 个 | 4
分部小计
本页小计
合 计

## 表3-10 主要材料设备价格表
主要材料价格表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 单价(元)

## 表3-14 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1271.45
合 计 |  |  | 1271.45 |  | -
注：此表投标人应将招标人填写的暂列金额计入投标总价中。

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：【安装】综合楼2-3层卫生间改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.15
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 11
合计 |  |  |  |  | 1676.58