附表1  工程量清单

| - 序号 | - 清单名称 | - 项目特征 | - 工程量 | - 综合单价 | - 合价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 304不锈钢防盗网 | - 1.工程部位：东、西面门窗 - 2.材质：304不锈钢防盗网 - 3.规格：圆管(竖管)Ф19*0.7间距100mm；方管(横管）22*22*0.7，间距不大于350mm，管材均采用国标系列 | - 135m2 |  |  |  |
| - 2 | - 304不锈钢步梯扶手 | - 1.工程部位：报告厅东门对面步梯 - 2.材质：304不锈钢扶手 - 3.规格：扶手面圆管(横管)Ф60*1.0 ，竖管50*1.0间距100mm；斜管38*0.7，管材均采用国标系列 - 4.扶手高度：1.0米 | - 8m |  |  |  |
| - 3 | - 税金 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 包税工程造价 |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日